Карточка для сигнализатора К							Карточка для сигнализатора Д

DI1

DI12

DI2

DI13

DI3

DI14 ~

DI4

DI15~

DI5

DI16~

DI6

К3 Обрыв фазы

DI7

К3 Нет питания

DI8

К3 Низкий заряд аккумулятора

DI9

К3 Тревога доступа

DI10

К3 Высокая температура

DI11 Входная дверь

К3 Низкая температура

К3 Резерв

Сброс аварии/

тест

DI1

DI12

DI2

DI13

DI3

DI14 ~

DI4

DI15~

DI5

DI16~

DI6

Обрыв фазы

DI7

Температура высокая/низкая

DI8

Контроль доступа

DI9

Программи- рование

DI10

Нет связи по сети

ModBus

DI11 Входная дверь

Диспетчер

GSM

Сброс аварии/

тест

Управление клапаном